## АПС+СОУЭ
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Оборудование АПС и СОУЭ
1.1 | Пульт контроля и управления | С2000М |  | НВП "Болид" | шт. | 1
1.2 | Блок контроля и индикакции | С2000-БКИ |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.3 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.4 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 |  | НВП "Болид" | шт. | 32 | 29+3 (10%)=32
1.5 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 |  | НВП "Болид" | шт. | 3 | 2+1 (10%)=3
1.6 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ |  | НВП "Болид" | шт. | 6 | 5+1 (10%)=6
1.7 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  | НВП "Болид" | шт. | 9 | 8+1 (10%)=9
1.8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный | С2000-ОПЗ |  | НВП "Болид" | шт. | 24 | 21+3 (10%)=24
1.9 | Оповещательсветовой табличный адресный "ВЫХОД" | С2000-ОСТ |  | НВП "Болид" | шт. | 7 | 6+1 (10%)=7
1.10 | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки c | ШПС-12 |  | НВП "Болид" | шт. | 1
встроенным источником питания, U-вх.150..250 В,
U-вых.13..14.2 В, I-вых.3 А, под два АКБ 12 В 17 Ач
1.11 | Монтажный комплект | МК-1 ШПС |  | НВП "Болид" | шт. | 1
1.13 | Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач | DTM 1217 |  | Delta | шт. | 2
1.14 | Блок защитный сетевой | БЗС исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2. Кабельные изделия и материалы
2.1 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  |  | м | 650
2.2 | Труба HFFRLS гибкая гофрированная из композиции полиолефинов | Труба HFFRLS гибкая с зондом |  |  | м | 400
| (без галогена), с низким дымовыделением, трудногорючая, | D=20 (60120HFFRLS)
2.3 | Труба жесткая ПНД 20 |  |  |  | м | 270
2.4 | Держатель для трубы (скоба металлическая) |  |  |  | шт. | 1340
2.5 | Перфолента |  |  |  | м | 20 | крепление ИП

## СОТ
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Оборудование СОТ
1 | IP-видеокамера, 2Мп, PoE, купольная, внутренняя | DS-I202 (С) |  | HiWatch | шт. | 19
2 | IP-видеокамера, 4Мп, 4мм, PoE (внешняя) | DS-I400(B) |  | HiWatch | шт. | 8
3 | IP-регистратор 32-канальный | DS-N332/2(B) |  | HiWatch | шт. | 1
4 | Неуправляемый коммутатор, 8 PoE портов, 2 Uplink порта | TR-NS1010-96-8PoE v3 |  | TRASSIR | шт. | 5
5 | Патч-корд U/UTP, Cat.5е, LSZH, 1.5 м, желтый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- |  | Hyperline | шт. | 33
C5e-1M-LSZH-YL

## СКУД
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Оборудование СКУД
1.1 | Контроллер доступа на 2 считывателя | ACS-103-CE-DIN (M) |  | RusGuard | шт. | 9
1.2 | Защелка электромеханическая | ST-SL351MNO |  | Smartec | шт. | 14
1.3 | Запорная планка короткая | ST-SL101SP |  | Smartec | шт. | 14
1.4 | Доводчик для дверей весом до 90 кг, двухскоростной | TS-68 (белый) |  | dormakaba | шт. | 14
1.5 | Считыватель EM-Marin, HID, Mifare | ST-PR041EHM |  | Smartec | шт. | 14
1.6 | Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая | DR-03 |  |  | шт. | 14
1.7 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой | ST-ER116TLS-GN |  |  | шт. | 14
1.8 | Ключ восстановления для ST-ER116 | ST-ER116K |  |  | шт. | 2
1.9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-11М (СМК-3М) |  | КСС | шт. | 14
1.10 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.11 | Аккумуляторная батарея, 12В, 40Ач | DTM 1240 |  | Delta | шт. | 4
1.12 | Блок защитный сетевой | БЗС исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.13 | Считыватель настольный для чтения и записи бесконтактных карт | R5-USB |  | RusGuard | шт. | 1
1.14 | Карта Mifare стандартная | ST-PC020MF |  | Smartec | шт. | 100
1.15 | ПО RusGuard Soft |  |  | RusGuard | шт. | 1
1.16 | Комплект видеодомофона (вызывная панель + видеодомофон) | DS-D100K |  | HiWatch | шт. | 6
1.17 | Дин-рейка |  |  |  | шт. | 2
2. Оборудование ТС
2.1 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2.2 | Кнопка тревожной сигнализации | С2000-КТ |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2.3 | Оповещатель световой | Маяк 12-С |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 8 | 7+1 (10%)=8
3. Кабельные изделия и материалы
3.1 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  |  | м | 300 | КАР,замок
3.2 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  |  | м | 320 | питание скуд и ТС
3.3 | Кабель витая пара 4х2х0,5 | UTP 4х2х0,5 |  |  | м | 450 | счит,домоф,КВ,геркон
3.4 | Труба гофрированная ПВХ, d=25мм |  |  |  | м | 470
3.5 | Труба жесткая ПНД D25 |  |  |  | м | 30
3.6 | Держатель для трубы (клипса) |  |  |  | шт. | 1000
3.7 | Тройник на трубу ПНД D25 |  |  |  | шт. | 31 | 28+3 (10%)=31
Note on C7: Пётр Шумов: заменил серый на белый.

## СКС
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Подвал
1.1 | Установочный блок - до 6 постов - Quteo IP 20 - Белый |  | Кат. № 7 822 96 | Legrand | шт. | 25
1.2 | Розетка RJ 45 - категория 5e - UTP - Quteo IP 20 - Белый |  | Кат. № 7 822 24 | Legrand | шт. | 55 | 5+25*2=55
1.3 | Патч-панель на 48 портов RJ45, кат. 5Е, экранированная, 1U, 19" | PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D |  | Hyperline | шт. | 2
1.4 | Разъем RJ45 (8P8C) категории 5е | RJ45 джек (8P8C) cat. 5е |  |  | шт. | 15 | 13+2 (10%)=15
1.5 | Распаечная коробка |  |  |  | шт. | 15 | 13+2 (10%)=15
1.6 | Кросс оптический в стойку, 8 разъёмов SC, в сборе |  |  |  | шт. | 1
1.7 | Кабель витая пара 4х2х0,5 | UTP 4x2x0,5 |  |  | м | 1930
1.8 | Труба жесткая ПНД D25 |  |  |  | м | 150
1.9 | Труба жесткая ПНД D40 |  |  |  | м | 120
1.10 | Держатель для трубы (клипса) |  |  |  | шт. | 540
1.11 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокон, |  |  |  | м | 100
1.12 | Кабель витая пара 25х2х0,5 | UTP 25x2x0,5 |  |  | м | 70
1.13 | Металлорукав D32мм |  |  |  | м | 60
1.14 | Шкаф настенный, 19", 22U, 1086x600х600мм, стеклянная дверь | TWB-2266-GP-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 1
1.15 | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток | SHT19-9SH-2.5EU |  | Hyperline | шт. | 1
1.16 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец, цвет черный |  |  | Hyperline | шт. | 2
1.17 | Полка в шкаф | TSH3L-300-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 2
1.18 | Дин-рейка |  |  |  | шт. | 1
1.19 | Рама монтажная 19'', 3 плинта, горизонтальная, 1U | TWT-RM10-3P-H TWT-RM10-3P-H |  | TWT | шт. | 2
1.20 | Плинт размыкаемый LSA, 10 пар | TWT-LSA10P-DIS-09 TWT- |  | TWT | шт. | 6
-LSA10P-DIS-09
2. Цоколь
2.1 | Установочный блок - до 6 постов - Quteo IP 20 - Белый |  | Кат. № 7 822 96 | Legrand | шт. | 30
2.2 | Розетка RJ 45 - категория 5e - UTP - Quteo IP 20 - Белый |  | Кат. № 7 822 24 | Legrand | шт. | 66 | 6+30*2=66
2.3 | Патч-панель на 48 портов RJ45, кат. 5Е, экранированная, 1U, 19" | PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D |  | Hyperline | шт. | 2
2.4 | Разъем RJ45 (8P8C) категории 5е | RJ45 джек (8P8C) cat. 5е |  |  | шт. | 18 | 16+2 (10%)=18
2.5 | Распаечная коробка |  |  |  | шт. | 18 | 16+2 (10%)=18
2.6 | Кросс оптический в стойку, 8 разъёмов SC, в сборе |  |  |  | шт. | 1
2.7 | Кабель витая пара 4х2х0,5 | UTP 4x2x0,5 |  |  | м | 2170
2.8 | Труба гофрированная ПВХ, d=25мм |  |  |  | м | 220
2.9 | Труба гофрированная ПВХ, d=32мм |  |  |  | м | 100
2.10 | Труба гофрированная ПВХ, d=40мм |  |  |  | м | 120
2.11 | Труба жесткая ПНД D25 |  |  |  | м | 25
2.12 | Труба жесткая ПНД D40 |  |  |  | м | 20
2.13 | Держатель для трубы (клипса) |  |  |  | шт. | 970
2.14 | Переходник с гофры на трубу ПНД |  |  |  | шт. | 20
2.15 | Шкаф настенный, 19", 22U, 1086x600х600мм, стеклянная дверь | TWB-2266-GP-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 1
2.16 | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток | SHT19-9SH-2.5EU |  | Hyperline | шт. | 1
2.17 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец, цвет черный |  |  | Hyperline | шт. | 2
2.18 | Полка в шкаф | TSH3L-300-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 2
2.19 | Дин-рейка |  |  |  | шт. | 1
2.20 | Рама монтажная 19'', 3 плинта, горизонтальная, 1U | TWT-RM10-3P-H TWT-RM10-3P-H |  | TWT | шт. | 1
2.21 | Плинт размыкаемый LSA, 10 пар | TWT-LSA10P-DIS-09 TWT- |  | TWT | шт. | 3
-LSA10P-DIS-09
3. Первый этаж
3.1 | Установочный блок - до 6 постов - Quteo IP 20 - Белый |  | Кат. № 7 822 96 | Legrand | шт. | 29
3.2 | Розетка RJ 45 - категория 5e - UTP - Quteo IP 20 - Белый |  | Кат. № 7 822 24 | Legrand | шт. | 65 | 7+29*2=65
3.3 | Патч-панель на 48 портов RJ45, кат. 5Е, экранированная, 1U, 19" | PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D |  | Hyperline | шт. | 2
3.4 | Разъем RJ45 (8P8C) категории 5е | RJ45 джек (8P8C) cat. 5е |  |  | шт. | 8 | 7+1 (10%)=8
3.5 | Распаечная коробка |  |  |  | шт. | 8 | 7+1 (10%)=8
3.6 | Кросс оптический в стойку, 8 разъёмов SC, в сборе |  |  |  | шт. | 1
3.7 | Кабель витая пара 4х2х0,5 | UTP 4x2x0,5 |  |  | м | 1800
3.8 | Труба гофрированная ПВХ, d=25мм |  |  |  | м | 80
3.9 | Труба гофрированная ПВХ, d=32мм |  |  |  | м | 100
3.10 | Труба гофрированная ПВХ, d=40мм |  |  |  | м | 50
3.11 | Труба жесткая ПНД D25 |  |  |  | м | 20
3.12 | Труба жесткая ПНД D40 |  |  |  | м | 20
3.13 | Держатель для трубы (клипса) |  |  |  | шт. | 540
3.14 | Переходник с гофры на трубу ПНД |  |  |  | шт. | 20
3.15 | Шкаф настенный, 19", 22U, 1086x600х600мм, стеклянная дверь | TWB-2266-GP-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 1
3.16 | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток | SHT19-9SH-2.5EU |  | Hyperline | шт. | 1
3.17 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец, цвет черный |  |  | Hyperline | шт. | 2
3.18 | Полка в шкаф | TSH3L-300-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 1
3.19 | Дин-рейка |  |  |  | шт. | 1
3.20 | Рама монтажная 19'', 3 плинта, горизонтальная, 1U | TWT-RM10-3P-H TWT-RM10-3P-H |  | TWT | шт. | 1
3.21 | Плинт размыкаемый LSA, 10 пар | TWT-LSA10P-DIS-09 TWT- |  | TWT | шт. | 3
-LSA10P-DIS-09
4. Изделия и материалы
4.1 | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFFESSIONAL | 1000 мл |  | ТЕХНОНИКОЛЬ | шт. | 3
огнестойкая
4.2 | Бирки маркировочные |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | шт. | 300