## АПС+СОУЭ
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Оборудование АПС и СОУЭ
1.1 | Пульт контроля и управления | С2000М |  | НВП "Болид" | шт. | 1
1.2 | Блок контроля и индикакции | С2000-БКИ |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.3 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  | НВП "Болид" | шт. | 3
1.4 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 |  | НВП "Болид" | шт. | 32 | 29+3 (10%)=32
1.5 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 |  | НВП "Болид" | шт. | 3 | 2+1 (10%)=3
1.6 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ |  | НВП "Болид" | шт. | 6 | 5+1 (10%)=6
1.7 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  | НВП "Болид" | шт. | 9 | 8+1 (10%)=9
1.8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный | С2000-ОПЗ |  | НВП "Болид" | шт. | 24 | 21+3 (10%)=24
1.9 | Оповещательсветовой табличный адресный "ВЫХОД" | С2000-ОСТ |  | НВП "Болид" | шт. | 7 | 6+1 (10%)=7
1.10 | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки c | ШПС-12 |  | НВП "Болид" | шт. | 1
встроенным источником питания, U-вх.150..250 В,
U-вых.13..14.2 В, I-вых.3 А, под два АКБ 12 В 17 Ач
1.11 | Монтажный комплект | МК-1 ШПС |  | НВП "Болид" | шт. | 1
1.13 | Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач | DTM 1217 |  | Delta | шт. | 2
1.14 | Блок защитный сетевой | БЗС исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2. Кабельные изделия и материалы
2.1 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  |  | м | 650
2.2 | Труба HFFRLS гибкая гофрированная из композиции полиолефинов | Труба HFFRLS гибкая с зондом |  |  | м | 400
| (без галогена), с низким дымовыделением, трудногорючая, | D=20 (60120HFFRLS)
2.3 | Труба жесткая ПНД 20 |  |  |  | м | 270
2.4 | Держатель для трубы (скоба металлическая) |  |  |  | шт. | 1340
2.5 | Перфолента |  |  |  | м | 25 | крепление ИП

## СОТ
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Оборудование СОТ
1 | IP-видеокамера, 2Мп, PoE, купольная, внутренняя | DS-I202 (С) |  | HiWatch | шт. | 19
2 | IP-видеокамера, 4Мп, 4мм, PoE (внешняя) | DS-I400(B) |  | HiWatch | шт. | 8
3 | IP-регистратор 32-канальный | DS-N332/2(B) |  | HiWatch | шт. | 1
4 | Неуправляемый коммутатор, 8 PoE портов, 2 Uplink порта | TR-NS1010-96-8PoE v3 |  | TRASSIR | шт. | 5
5 | Патч-корд U/UTP, Cat.5е, LSZH, 1.5 м, желтый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- |  | Hyperline | шт. | 33
C5e-1M-LSZH-YL

## СКУД
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Примечание | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Оборудование СКУД
1.1 | Контроллер доступа на 2 считывателя | ACS-103-CE-DIN (M) |  | RusGuard | шт. | 9
1.2 | Защелка электромеханическая | ST-SL351MNO |  | Smartec | шт. | 14
1.3 | Запорная планка короткая | ST-SL101SP |  | Smartec | шт. | 14
1.4 | Доводчик для дверей весом до 90 кг, двухскоростной | TS-68 (белый) |  | dormakaba | шт. | 14
1.5 | Считыватель EM-Marin, HID, Mifare | ST-PR041EHM |  | Smartec | шт. | 14
1.6 | Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая | DR-03 |  |  | шт. | 14
1.7 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой | ST-ER116TLS-GN |  |  | шт. | 14
1.8 | Ключ восстановления для ST-ER116 | ST-ER116K |  |  | шт. | 2
1.9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-11М (СМК-3М) |  | КСС | шт. | 14
1.10 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.11 | Аккумуляторная батарея, 12В, 40Ач | DTM 1240 |  | Delta | шт. | 4
1.12 | Блок защитный сетевой | БЗС исп.01 |  | НВП "Болид" | шт. | 2
1.13 | Считыватель настольный для чтения и записи бесконтактных карт | R5-USB |  | RusGuard | шт. | 1
1.14 | Карта Mifare стандартная | ST-PC020MF |  | Smartec | шт. | 100
1.15 | ПО RusGuard Soft |  |  | RusGuard | шт. | 1
1.16 | Комплект видеодомофона (вызывная панель + видеодомофон) | DS-D100K |  | HiWatch | шт. | 6
1.17 | Дин-рейка |  |  |  | шт. | 2
2. Оборудование ТС
2.1 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2.2 | Кнопка тревожной сигнализации | С2000-КТ |  | НВП "Болид" | шт. | 1
2.3 | Оповещатель световой | Маяк 12-С |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 8 | 7+1 (10%)=8
3. Кабельные изделия и материалы
3.1 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  |  | м | 300 | КАР,замок
3.2 | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  |  | м | 320 | питание скуд и ТС
3.3 | Кабель витая пара 4х2х0,5 | UTP 4х2х0,5 |  |  | м | 450 | счит,домоф,КВ,геркон
3.4 | Труба гофрированная ПВХ, d=25мм |  |  |  | м | 470
3.5 | Труба жесткая ПНД D25 |  |  |  | м | 30
3.6 | Держатель для трубы (клипса) |  |  |  | шт. | 1000
3.7 | Тройник на трубу ПНД D25 |  |  |  | шт. | 31 | 28+3 (10%)=31